## Arkusz1
INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA
W PRZYPADKU PRZEKROCZENIA STĘŻENIA
TLENKU WĘGLA W POWIETRZU
1. W przypadku przekroczenia stężenia tlenku węgla w garażu - świeci tablica
ostrzegawcza, lampka na wzbudzonym detektorze i słychać sygnał akustyczny
w centrali alarmowej - należy niezwłocznie opuścić pomieszczenie.
2. Sprawdzić czy załączył się drugi bieg wentylacji, a w przypadku awarii
( np.. Brak zasilania ), przewietrzyć pomieszczenia otwierając drzwi wejściowe
i bramy garażowe.
PIERWSZA POMOC W PRZYPADKU ZATRUCIA
TLENKIEM WĘGLA
POSZKODOWANY PRZYTOMNY
pierwsza pomoc przedlekarska
Wynieść zatrutego z miejsca narażenia. Zapewnić spokój, wygodne ułożenie
( najlepiej w pozycji leżącej, lub półleżącej), chronić przed utratą ciepła.
Jak najszybciej podać tlen do oddychania, najlepiej przez maskę. Wezwać lekarza.
POSZKODOWANY NIEPRZYTOMNY
pierwsza pomoc przedlekarska
Wynieść zatrutego z miejsca narażenia. Ułożyć w pozycji bocznej ustalonej.
Usunąć z jamy ustnej ruchome protezy, inne ciała obce, odessać strzykawką
przez cewnik wydzieliny z jamy ustnej i nosa. Jeżeli zatruty oddycha, podawać
tlen przez maskę twarzową. Jeżeli nie oddycha, zastosować sztuczne oddychanie.
metodą usta - usta, albo aparatem typu AMBU z jednoczesnym podawaniem
tlenu, aż do przybycia lekarza. Założyć stałą drogę oddychania ( pielęgniarka ).
Przetransportować poszkodowanego do szpitala.